## bliv
[7 empty] | Grunts tilpumsvara noteikšana ar gredzena metodi | [11 empty] | 4. tabula
| Objekta nosaukums: | [5 empty] | testēšanas pārskats Nr. lubasts1b
Ļūbasta ezers
Datums | Parauga laborato- riskais Nr. | Izstrādes nosaukums un Nr. | Parauga ņemšanas dziļums | Grunts nosau-kums | Ģeoteh-niskā elementa nr. |  | Svars, g |  | diam |  |  |  | radiuss | Gredzena iekšējais tilpums | Grunts blīvums | Grunts mitrums | Īpatnējais blīvums | Porainības koeficients | Piezīmes
[6 empty] | tara ar grunti | tara | grunts |  |  |  | garums
[10 empty] | viss garums | atlikums
|  |  | m |  |  | g | g | g | [5 empty] | cm3 | g/cm3 | W | g/cm3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
07.09.05 | 5-1 | Urb.5. |  | smalka smilts |  | 697 | 231 | 466 | 55 | 10 | 0 | 10 | 2.75 | 237.4625 | 1.9624 | 0.15347 | 2.6 | 0.52822 | mitrs
|  |  | 1.3-3.0 |  |  | 635 | 231 | 404 | 55 | 10 | 0 | 10 | 2.75 | 237.4625 | 1.7013 |  | 2.6 | 0.52822 | sauss
07.09.05 | 6-1 | Urb.6. |  | rupja smilts |  | 737 | 231 | 506 | 55 | 10 | 0 | 10 | 2.75 | 237.4625 | 2.1309 | 0.12695 | 2.6 | 0.37506 | mitrs
|  |  | 3.6-4.0 |  |  | 680 | 231 | 449 | 55 | 10 | 0 | 10 | 2.75 | 237.4625 | 1.8908 |  | 2.6 | 0.37506 | sauss
07.09.05 | 7-1 | Urb.7. |  | smalka smilts |  | 671 | 231 | 440 | 55 | 10 | 0 | 10 | 2.75 | 237.4625 | 1.8529 | 0.16095 | 2.6 | 0.62903 | mitrs
|  |  | 2.3-3.7 |  |  | 610 | 231 | 379 | 55 | 10 | 0 | 10 | 2.75 | 237.4625 | 1.596 |  | 2.6 | 0.62903 | sauss
| Izpildītājs:ģeologs |  |  | J. Jušķevičs

## gran (2)
[10 empty] | Granulometriskā grunts sastāva noteikšana ar sieta metodi | [11 empty] | 3. tabula
testēšanas pārskats Nr. lubasts1s
| Objekts: | Ļūbasta ezers
Datums | Parauga labaratori-skais Nr. | Izstrādes nosaukums un Nr. | Parauga ņemšanas dziļums, m |  | Parauga svars analīzei, g |  | Mitrums, w | Daļiņu svars, g un % |  |  |  | Daļiņu diametrs, mm | [7 empty] | Summārais proc-ais sastāvs | Laboratoriskais nosaukums
[9 empty] | viss | >10 | 10 - 5 | 5 - 2 | atlikums | total | 2 - 1 | 1 - 0,5 | 0,5 - 0,25 | 0,25 - 0,10 | < 0,10
[5 empty] | mitrs | sauss
| 1 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15
[5 empty] | 127 | 115 |  |  | 115 | 0 | 0 | 0 |  | 26.62 | 0.37 | 0.37 | 12.7 | 12.66
|  |  |  | tara | 33 | 33 |  |  | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
31.08.09. | 5-1 | Urbums 5 | 1.3-3.0 |  | 94 | 82 | 0.14634 | svars | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26.25 | 0 | 0 | 12.33 | 12.29 | 1.63 |  | smilts smalka
[8 empty] | % |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 46.9714 | 46.819 | 6.2095 | 100
[5 empty] | 152 | 139 |  |  | 139 | 0 | 6.33 | 11.2 |  | 55 | 25.96 | 17.76 | 3.61 | 7.7
|  |  |  | tara | 38 | 38 |  |  | 38 | 0 | 0.37 | 0.37 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
31.08.09. | 6-1 | Urbums 6 | 3.6-4.0 |  | 114 | 101 | 0.12871 | svars | 101 | 0 | 5.96 | 10.83 | 84.21 | 54.63 | 25.59 | 17.39 | 3.24 | 7.33 | 1.08 |  | smilts rupja
[8 empty] | % |  | 0 | 5.901 | 10.7228 | 83.3762 |  | 39.0554 | 26.5406 | 4.9449 | 11.187 | 1.6483 | 100
[5 empty] | 135 | 122 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 |  | 32.54 | 0.37 | 0.72 | 5.92 | 23.01
|  |  |  | tara | 39 | 39 |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
31.08.09. | 7-1 | Urbums 7 | 2.3-3.7 |  | 96 | 83 | 0.15663 | svars | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 32.17 | 0 | 0.35 | 5.55 | 22.64 | 3.63 |  | smilts smalka
[8 empty] | % |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1.088 | 17.2521 | 70.3761 | 11.2838 | 100
[15 empty] | Izpildītājs: ģeologs |  |  |  | J. Jušķevičs

## fk
2. tabula
Smilšainas grunts filtrācijas koeficienta noteikšana
testēšanas pārskats Nr. lubasts1F
Objekts: | Ļūbasta ezers
Parauga Nr. | Grunts nosaukums | Paraugošanas intervāls |  | Ūdens apjoms | Iežu parauga garums | Parauga šķērsgrie- zuma laukums | Filtrācijas laiks | Hidrauliskais gradients | V*L | S*t*h | Filtrācijas koeficients
|  | no | līdz | V | L | S | t | h |  |  | Fk
|  | m | m | ml | cm | cm2 | sek | cm |  |  | cm/sek | m/dnn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
5--1 | smilts smalka | 1.3 | 3 | 10 | 10 | 23.75 | 252.7 | 9 | 100 | 54014.625 | 0.0018514 | 1.5996
5--1 |  |  |  | 32 | 10 | 23.75 | 907.42 | 9 | 320 | 193961.025 | 0.0016498 | 1.4254
5--1 |  |  |  | 15 | 10 | 23.75 | 400 | 9 | 150 | 85500 | 0.0017544 | 1.5158
vidēji | [11 empty] | 1.5136
6--1 | rupja smilts | 3.6 | 4 | 17 | 10 | 23.75 | 37.53 | 9 | 170 | 8022.0375 | 0.021192 | 18.3096
6--2 |  |  |  | 20 | 10 | 23.75 | 46.01 | 9 | 200 | 9834.6375 | 0.020336 | 17.5706
6--3 |  |  |  | 20 | 10 | 23.75 | 47.73 | 9 | 200 | 10202.2875 | 0.019603 | 16.9374
6--4 |  |  |  | 20 | 10 | 23.75 | 45.09 | 9 | 200 | 9637.9875 | 0.020751 | 17.9291
vidēji | [11 empty] | 17.6866
7--1 | smilts smalka | 2.3 | 3.7 | 4 | 10 | 23.75 | 93.71 | 9 | 40 | 20030.5125 | 0.001997 | 1.7254
7--2 |  |  |  | 20 | 10 | 23.75 | 450 | 9 | 200 | 96187.5 | 0.0020793 | 1.7965
7--3 |  |  |  | 12 | 10 | 23.75 | 581.75 | 9 | 120 | 124349.0625 | 0.00096503 | 0.83378
7--4 |  |  |  | 7 | 10 | 23.75 | 171.24 | 9 | 70 | 36602.55 | 0.0019124 | 1.6523
7--5 |  |  |  | 35 | 10 | 23.75 | 905 | 9 | 350 | 193443.75 | 0.0018093 | 1.5632
vidēji | [11 empty] | 1.5142