Tehniskā specifikācija biroja telpu nomai Rēzeknē DAP LRA vajadzībām

| Nr. p.k. | Vēlamajam Nomas objektam izvirzītās obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvātais |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vēlamā biroja telpu atrašanās vieta - Rēzekne. Nekustamajam īpašumam ir jābūt ērti pieejamam apmeklētājiem un darbiniekiem. Nepieciešama stāvvieta vismaz trijām apvidus automašīnām, kā arī vienkāršas nokļūšanas iespējas, lietojot sabiedrisko transportu. |  |
| 2. | Nomājamo telpu lietošanas mērķis - Administrācijas biroja darba nodrošināšana. |  |
| 3. | Paredzamais nomas līgums termiņš - ne mazāk par pieciem gadiem. |  |
| 4. | Nepieciešamā biroja telpu kopējā platība - 11 personām, kas aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija ieteikumu Nr. 1 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” 2. pielikuma 2.3. apakšpunktam ir 220 m2. |  |
| 5. | Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis biroja un koplietošanas telpām jābūt gatavām lietošanai bez papildu ieguldījumiem. |  |
|  | Citas prasības |  |
| 6. | Biroja telpās ir jābūt iespējai telpās nodrošināt regulējamo apkuri (termostati vai individuāla kontrole) |  |
| 7. | Pēc iespējas jānodrošina trīsfāžu elektroenerģijas pieslēgumu vismaz 3×16 A (ieteicams 3×20 A); |  |
| 8. | Interneta pieslēguma nodrošinājums |  |
| 9. | Sanitārais mezgls - tualete ar izlietni, dušas telpa. |  |
| 10. | Ierīkoti ugunsdrošības un apsardzes devēji ar iespēju tos pieslēgt centralizētajai apsardzes pultij. |  |
| 11. | Vienai telpai jābūt pielāgojamai sanāksmju organizēšanai un jābūt vismaz 37 m² lielai. |  |
| 12. | Biroja telpās jābūt vismaz 4 atsevišķiem kabinetiem, iespējai optimāli izvietot 11 darba vietas. |  |
| 13. | Tehniskajai telpai jābūt vismaz 16 m² lielai. |  |