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Tehniskā specifikācija biroja telpu nomai Rēzeknē DAP LRA vajadzībām

	Nr. p.k. 

	Vēlamajam Nomas objektam izvirzītās obligātās (minimālās) prasības
	Pretendenta piedāvātais 

	1.
	Vēlamā biroja telpu atrašanās vieta - 
Rēzekne. Nekustamajam īpašumam ir jābūt ērti pieejamam apmeklētājiem un darbiniekiem. Nepieciešama stāvvieta vismaz trijām apvidus automašīnām, kā arī vienkāršas nokļūšanas iespējas, lietojot sabiedrisko transportu.  

	

	2.
	Nomājamo telpu lietošanas mērķis - Administrācijas biroja darba nodrošināšana.

	

	3.
	Paredzamais nomas līgums termiņš - ne mazāk par pieciem gadiem.

	

	4.
	Nepieciešamā biroja telpu kopējā platība  - 11 personām, kas aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija ieteikumu Nr. 1 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” 2. pielikuma 2.3. apakšpunktam ir 220 m2.

	

	5.
	Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis 
biroja un koplietošanas telpām jābūt gatavām lietošanai bez papildu ieguldījumiem.


	

	
	Citas prasības
	

	6.

	Biroja telpās ir jābūt iespējai telpās nodrošināt regulējamo apkuri (termostati vai individuāla kontrole)

	

	7.
	Pēc iespējas jānodrošina trīsfāžu elektroenerģijas pieslēgumu vismaz 3×16 A (ieteicams 3×20 A); 

	

	8.
	Interneta pieslēguma nodrošinājums 
	

	9.
	Sanitārais mezgls - tualete ar izlietni, dušas telpa. 

	

	10.
	Ierīkoti ugunsdrošības un apsardzes devēji ar iespēju tos pieslēgt centralizētajai apsardzes pultij.

	

	11.
	Vienai telpai jābūt pielāgojamai sanāksmju organizēšanai un jābūt vismaz 37 m² lielai.
	

	12.
	Biroja telpās jābūt vismaz 4 atsevišķiem kabinetiem, iespējai optimāli izvietot 11 darba vietas.
	

	13.
	Tehniskajai telpai jābūt vismaz 16 m² lielai.

	


 



